## 10010
MESURES CABLES MPO LHCb |  |  |  | MESURES CABLES MPO LHCb
SERIAL_CABLE | RIBBON N° | FIBER N° | ATTENUATION Db | SERIAL_CABLE | RIBBON N° | FIBER N° | ATTENUATION Db
10010 | 1 | 1 | 0.89 | 10010 | 5 | 1 | 1.57
10010 | 1 | 2 | 1.69 | 10010 | 5 | 2 | 1.41
10010 | 1 | 3 | 1.18 | 10010 | 5 | 3 | 0.6
10010 | 1 | 4 | 0.86 | 10010 | 5 | 4 | 0.73
10010 | 1 | 5 | 1.06 | 10010 | 5 | 5 | 0.74
10010 | 1 | 6 | 0.77 | 10010 | 5 | 6 | 1.01
10010 | 1 | 7 | 4.04 | 10010 | 5 | 7 | 4.35
10010 | 1 | 8 | 0.46 | 10010 | 5 | 8 | 1.02
10010 | 1 | 9 | 0.27 | 10010 | 5 | 9 | 1.42
10010 | 1 | 10 | 1.42 | 10010 | 5 | 10 | 0.54
10010 | 1 | 11 | 0.69 | 10010 | 5 | 11 | 0.92
10010 | 1 | 12 | 1.1 | 10010 | 5 | 12 | 0.73
10010 | 2 | 1 | 0.78 | 10010 | 6 | 1 | 0.69
10010 | 2 | 2 | 2.01 | 10010 | 6 | 2 | 1.49
10010 | 2 | 3 | 0.99 | 10010 | 6 | 3 | 0.92
10010 | 2 | 4 | 0.47 | 10010 | 6 | 4 | 0.73
10010 | 2 | 5 | 0.85 | 10010 | 6 | 5 | 1.14
10010 | 2 | 6 | 0.87 | 10010 | 6 | 6 | 1.29
10010 | 2 | 7 | 4.6 | 10010 | 6 | 7 | 4.49
10010 | 2 | 8 | 0.11 | 10010 | 6 | 8 | 1
10010 | 2 | 9 | 1.41 | 10010 | 6 | 9 | 1.01
10010 | 2 | 10 | 0.82 | 10010 | 6 | 10 | 0.37
10010 | 2 | 11 | 0.62 | 10010 | 6 | 11 | 0.82
10010 | 2 | 12 | 1.23 | 10010 | 6 | 12 | 0.44
10010 | 3 | 1 | 0.56 | 10010 | 7 | 1 | 0.65
10010 | 3 | 2 | 0.95 | 10010 | 7 | 2 | 1.09
10010 | 3 | 3 | 0.82 | 10010 | 7 | 3 | 0.55
10010 | 3 | 4 | 0.54 | 10010 | 7 | 4 | 0.29
10010 | 3 | 5 | 1.09 | 10010 | 7 | 5 | 0.42
10010 | 3 | 6 | 0.71 | 10010 | 7 | 6 | 0.8
10010 | 3 | 7 | 5.59 | 10010 | 7 | 7 | 4.15
10010 | 3 | 8 | 0.52 | 10010 | 7 | 8 | 0.53
10010 | 3 | 9 | 1.57 | 10010 | 7 | 9 | 8.97
10010 | 3 | 10 | 2.18 | 10010 | 7 | 10 | 1.06
10010 | 3 | 11 | 0.16 | 10010 | 7 | 11 | 0.48
10010 | 3 | 12 | 0.25 | 10010 | 7 | 12 | 1.09
10010 | 4 | 1 | 1.18 | 10010 | 8 | 1 | 1.67
10010 | 4 | 2 | 1.18 | 10010 | 8 | 2 | 1.5
10010 | 4 | 3 | 2.76 | 10010 | 8 | 3 | 0.57
10010 | 4 | 4 | 0.85 | 10010 | 8 | 4 | 0.8
10010 | 4 | 5 | 1.03 | 10010 | 8 | 5 | 0.99
10010 | 4 | 6 | 1.25 | 10010 | 8 | 6 | 0.54
10010 | 4 | 7 | 4.46 | 10010 | 8 | 7 | 3.38
10010 | 4 | 8 | 0.87 | 10010 | 8 | 8 | 0.25
10010 | 4 | 9 | 1.71 | 10010 | 8 | 9 | 0.01
10010 | 4 | 10 | 1.09 | 10010 | 8 | 10 | 0.58
10010 | 4 | 11 | 1.43 | 10010 | 8 | 11 | 0.46
10010 | 4 | 12 | 1.29 | 10010 | 8 | 12 | 0.51