## 10012
MESURES CABLES MPO LHCb |  |  |  | MESURES CABLES MPO LHCb
SERIAL_CABLE | RIBBON N° | FIBER N° | ATTENUATION Db | SERIAL_CABLE | RIBBON N° | FIBER N° | ATTENUATION Db
10012 | 1 | 1 | 0.04 | 10012 | 5 | 1 | 2.68
10012 | 1 | 2 | 0.78 | 10012 | 5 | 2 | 1.1
10012 | 1 | 3 | 0.37 | 10012 | 5 | 3 | 0.39
10012 | 1 | 4 | 0.354 | 10012 | 5 | 4 | 0.95
10012 | 1 | 5 | 1.24 | 10012 | 5 | 5 | 1.25
10012 | 1 | 6 | 0.94 | 10012 | 5 | 6 | 0.61
10012 | 1 | 7 | 5.27 | 10012 | 5 | 7 | 4.25
10012 | 1 | 8 | 0.91 | 10012 | 5 | 8 | 0.01
10012 | 1 | 9 | 0.13 | 10012 | 5 | 9 | 0.01
10012 | 1 | 10 | 0.43 | 10012 | 5 | 10 | 0.22
10012 | 1 | 11 | 0.2 | 10012 | 5 | 11 | 0.04
10012 | 1 | 12 | 0.35 | 10012 | 5 | 12 | 0.38
10012 | 2 | 1 | 0.23 | 10012 | 6 | 1 | 0.13
10012 | 2 | 2 | 0.6 | 10012 | 6 | 2 | 0.73
10012 | 2 | 3 | 0.22 | 10012 | 6 | 3 | 0.45
10012 | 2 | 4 | 0.42 | 10012 | 6 | 4 | 0.15
10012 | 2 | 5 | 0.51 | 10012 | 6 | 5 | 0.15
10012 | 2 | 6 | 0.37 | 10012 | 6 | 6 | 0.31
10012 | 2 | 7 | 2.25 | 10012 | 6 | 7 | 3.75
10012 | 2 | 8 | 0.01 | 10012 | 6 | 8 | 0.05
10012 | 2 | 9 | 0.05 | 10012 | 6 | 9 | 0.26
10012 | 2 | 10 | 0.39 | 10012 | 6 | 10 | 0.41
10012 | 2 | 11 | 0 | 10012 | 6 | 11 | 0.04
10012 | 2 | 12 | 0.29 | 10012 | 6 | 12 | 0.27
10012 | 3 | 1 | 0.7 | 10012 | 7 | 1 | 0.5
10012 | 3 | 2 | 0.61 | 10012 | 7 | 2 | 0.44
10012 | 3 | 3 | 0.84 | 10012 | 7 | 3 | 0.15
10012 | 3 | 4 | 0.36 | 10012 | 7 | 4 | 0.18
10012 | 3 | 5 | 0.77 | 10012 | 7 | 5 | 0.27
10012 | 3 | 6 | 0.81 | 10012 | 7 | 6 | 0.24
10012 | 3 | 7 | 4.25 | 10012 | 7 | 7 | 4.27
10012 | 3 | 8 | 0.91 | 10012 | 7 | 8 | 0.3
10012 | 3 | 9 | 0.95 | 10012 | 7 | 9 | 0.18
10012 | 3 | 10 | 0.72 | 10012 | 7 | 10 | 0.48
10012 | 3 | 11 | 0.44 | 10012 | 7 | 11 | 0.08
10012 | 3 | 12 | 0.72 | 10012 | 7 | 12 | 0.63
10012 | 4 | 1 | 0.43 | 10012 | 8 | 1 | 0.22
10012 | 4 | 2 | 0.93 | 10012 | 8 | 2 | 0.88
10012 | 4 | 3 | 0.53 | 10012 | 8 | 3 | 0.44
10012 | 4 | 4 | 0.88 | 10012 | 8 | 4 | 0.24
10012 | 4 | 5 | 0.61 | 10012 | 8 | 5 | 0.68
10012 | 4 | 6 | 0.4 | 10012 | 8 | 6 | 1.29
10012 | 4 | 7 | 4.33 | 10012 | 8 | 7 | 4.29
10012 | 4 | 8 | 0.6 | 10012 | 8 | 8 | 0.04
10012 | 4 | 9 | 0.04 | 10012 | 8 | 9 | 0.52
10012 | 4 | 10 | 0.27 | 10012 | 8 | 10 | 0.75
10012 | 4 | 11 | 0.1 | 10012 | 8 | 11 | 0.02
10012 | 4 | 12 | 0.25 | 10012 | 8 | 12 | 0.44